## Sheet1
| Circuito | Tablero | Marca | Nominal | Consumo | T_Compresor | T_Refrigerador | Problema | Problemas | T Compresor | T Refrigerador | Problema Refri | Problema Compresor | Aparatos | Tipo de bomba | Sistema de la bomba | No. de Tinacos | Altura del tinaco | Presion de agua | Hay jarros de aire | Diametro tuberia | Presion planta baja | Numero de luminarias | Tecnología luminaria | Tamaño luminaria | Entrada luminaria | Tolerancia | Pulgadas | Numero
0 | 8 | Garage
1 |  |  | lg | 180w |  |  |  |  | prendido_constante_compresor compresor_de_alta_potencia | 70 | 4 | 4 | 4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | 4 | Garage
13 | 4 |  | Mabe | 1800w | 1.4w | [8 empty] | Microondas
14 |  |  | Mabe | X | X | [8 empty] | Horno
15 | 1 | Garage
16 |  |  | No se registró | 5w | 5w | [8 empty] | Regulador p/bocinas sillón
17 | 1 |  | X | 5w | 5w | [8 empty] | Módem
18 |  |  | Doterra | 1w | 1w | [8 empty] | Aromatizante
19 | 9 | Garage
20 |  |  | Na | 850w | 0w | [8 empty] | Olla de lenta cocción
21 |  |  | Wabi Baby | 80w | 0w | [8 empty] | Sanitizador de mamilas
22 | 9
23 | 5a | Bodega
24 |  |  | GE | 14a | 0w | [8 empty] | lavadora
25 |  |  | GE | 800w | 0w | [8 empty] | secadora
26 | 5a
27 | 1b | Bodega
28 |  |  |  |  | 450w | [8 empty] | Bomba | presurizadora_hidroneum_tico | bomba_hidroneumatica___nivel_techo_alto
29 | [13 empty] | Tinaco |  |  | si | 6
30 | [13 empty] | Tuberia |  |  |  |  | el_agua_sale_muy_bien__no_se_v |  | 1.5in | el_agua_sale_bien__pero_probab
31 |  |  | Mirage | 950w | 5.2 w | [8 empty] | Unidad condensadora
32 | 1b
33 | 5c | Bodega
34 |  |  | Lasko 5591m | 1500w | 0w | [8 empty] | calentador_port_til__ambiente
35 |  |  | LG 20MT45D | 1.6A | 0w | [8 empty] | TV LG 20'' y decodificador master
36 | 5c
37 | 5a | Bodega
38 |  |  |  |  | 30w | [8 empty] | Luminaria | [8 empty] | 3 | led | Lampara led con difusor | Luminaria prefabricada
39 |  |  |  |  | 30w | [8 empty] | Luminaria | [8 empty] | 2 | fluorescente | Espiral | e26_27
40 | [13 empty] | Luminaria
41 | 5a
42 | 3 | Garage
43 |  |  |  | 212 | 9w | [21 empty] | no_haydatos | 65 | 1
44 |  |  | otro |  | 1w | [23 empty] | 1
45
46 |  |  |  |  | 1w | [23 empty] | 1
47
48 |  |  | Koblenz |  | 5w | [23 empty] | 1
49 |  |  | otro |  | 6w | [23 empty] | 1
50 | 3 |  | netgear |  | 1w | [23 empty] | 1
51
52
53
54
55 |  |  | playstation | [25 empty] | 1
56
57 |  |  |  |  | 12w | [8 empty] | Luminaria | [8 empty] | 1 | led | Prefabricada | No
58 |  |  |  |  | 21w | [8 empty] | Luminaria | [8 empty] | 4 | led | De riel mr16 | gu_5_3
59 |  |  |  |  | 60w | [8 empty] | Luminaria | [8 empty] | 1 | tira_led | Tira led | No
60 |  |  | Dyson TP03 | 58w | 0w | [8 empty] | Purificador de aire dyson
61 | 5b | Bodega
62 |  |  |  |  | 12w | [8 empty] | Luminaria | [8 empty] | 1 | led | Prefabricada con difusor | Prefabricada
63 | [13 empty] | Luminaria
64 | [13 empty] | Luminaria
65 | 5b
66 | 3a | Bodega
67 |  |  |  | 0w no se usa | 3w | [21 empty] | no_haydatos | 0 | 1
68
69
70
71
72
73
74 |  |  | otro |  | 5.5w | [23 empty] | 1
75
76 | 3a
77
78
79
80 | [28 empty] | 1
81 |  |  |  |  | 10w y 20w | [8 empty] | Luminaria | [8 empty] | 1000 | led | Todo es LED | Son luces del 2o nivel. Recámaras de niños. Todo es led. Englobar como luces led.
82 | [13 empty] | Luminaria
83 | [13 empty] | Luminaria
84 | 5b | Garage
85 |  |  |  |  | 50w | [8 empty] | Luminaria | [8 empty] | 10 | led | Led Dicroica posible mr16 | Na
86 | [13 empty] | Luminaria
87 | [13 empty] | Luminaria
88 | 5b
89 | 2 | Garage
90 |  |  |  |  | 40w | [8 empty] | Luminaria | [8 empty] | 5 | led | Aplanado | e26_27
91 |  |  |  |  | 12 | [8 empty] | Luminaria | [8 empty] | 10 | led | A ras de piso para iluminar columnas
92 |  |  |  |  | 25w | [8 empty] | Luminaria | [8 empty] | 3 | led | Prefabricada con difusor | No
93 |  |  | No se registró | 8w | 8w | [8 empty] | Interfon
94 |  |  | No | 750w según | 0w | [8 empty] | Equipo de 750w no identificado pero no es cafetera ya que no usan. No usan otra cosa más en cocina. Nada con el patrón de uso reportado. Se le consultó al cliente, familia y servicio y nada coincide.
95 | 2
96 | Solar | General
97 |  |  | Modulos Risen, sistema Enphase, instaldo por Enlight. | Generación de 10 módulos, solo se pudo ver la placa de uno y era de 335w. Asumiendo que todos son de la misma potencia la generación mínima teórica para el mes de octubre, con 16° de inclinación, orientación Sur-SurOeste, son 12.1 kwh al día o 726kWh bimestrales. | 0w | [8 empty] | Sistema fotovoltaico
109 | Solar