## resumen
Circuito | Tablero | Lugar | Lugar Especifico | Tecnologia | Consumo | Numero | Tamano | Entrada | Sobreiluminacion | Acceso | Adecuaciones | Existencia | Nominal | Marca | Equipo | Volumen | Temp Refri | Temp Conge | Pot Compresor | Temp Compresor | Prob Comp | Prob Descr | Empaques | Termostato | Ventilacion | Cierre | Tolerancia | Pulgadas | Factor de potencia | Capacidad
10 | P
|  | sala |  | led | 100w | 800 |  |  | No | a_la_mano | ninguna | 1
[5 empty] | 0w | [6 empty] | 1 | 800w | Mabe
[5 empty] | 0.5w | [6 empty] | 1 | 1000w | Whirlpool
29 | Casa
29 |  |  |  |  | 0.5w | [6 empty] | 1 | 1200W | Panasonic NN-SD985S | Microondas Panasonic
[5 empty] | 0.3w | [7 empty] | 1800w | Kitchen aid | Horno Kitchen Aid
15 | Casa
[12 empty] | 1 |  | lg |  | 1568.6784 | 3 | -19 | 238w | 80 | suciedad_en_intercambiadores_d ruido_de_desgaste | Hace ruido.
15
17 | Casa
[5 empty] | 12.8w | [6 empty] | 1 | 12.8w | ADT | Sistema de Seguridad marca ADT
[5 empty] | 0.019a | [7 empty] | 0.019a | Alhua | Pantalla Timbre Interfon
17 |  |  |  |  | El resto de la fuga | [7 empty] | El resto de la fuga | No se pudo medir | Timbre
1 | Casa
|  | Escaleras |  | led | .1a | 1 |  |  | No | a_la_mano | ninguna | 1
|  | rec_mara_ni_a_s | ba_o | led | 0.411a | 2 |  |  | No |  |  | 1
|  | rec_mara_ni_a_s |  | led | 0.027 | 1 |  |  | No | a_la_mano | ninguna | 1
1 |  | rec_mara_ni_a_s | espacio_principal | led | 0.201a | 3 |  |  | No |  |  | 1
|  | rec_mara_ni_a_s |  | fluorescente | 0.3a | 2 | Tubos fluorescentes | otro | No | con_escalera_mediana__1_5_m | cambio_de_balastros | 1
|  | rec_mara_ni_a_s |  | led | .027a | 1 |  |  | No | a_la_mano | ninguna | 1
1 | Casa
[5 empty] | 0w | [6 empty] | 1 | .086a | No se aabe | Extractor baño niñas
[5 empty] | 0.016a | [7 empty] | 0.016a | Apple | Apple repetidor blanco
1
1 | Casa
|  | rec_mara_ni_o_s | ba_o | incandescente | 0.228a | 1 | Bombilla ver foto | otro | No | a_la_mano | ninguna | 1
|  | rec_mara_ni_o_s |  | hal_geno | 0.356a | 2 | Dicroica de dos tipos mr16 y otro más grande | otro | No | con_escalera_mediana__1_5_m | ninguna | 1
|  | rec_mara_ni_o_s | otro | hal_geno | 1.1a | 3 | Dicroico mr16 | gu_5_3 | No |  |  | 1
1
19 | Casa
[5 empty] | 0w | [6 empty] | 1 | 1500w | No se registró | Secadora de cabello
[5 empty] | W | [7 empty] | W | Varios | Cargadores diversos en baño rec.ppal y recamará niño.
19
23 | Casa
[5 empty] | 0w | [6 empty] | 1 | 0w | No hay equipos | Contacto a la izquierda de lavabo en cocina.
23
18 | Casa
[5 empty] | 0w | [6 empty] | 1 | 50w | Se desconoce | Laptop o tablet en recámara de las niñas0
18
Der.F1 | General
[5 empty] | El mismo | [6 empty] | 1 | El mismo | El mismo | El mismo que el c.2 Tab.Grande
Der.F1
Der. F2 1 | General
[5 empty] | El mismo | [6 empty] | 1 | El mismo | El mismo | El mismo que el c.5 Tab Grande
Der. F2 1
1a | Pequeño
|  | Tienda |  | tira_led | 56w | 1 |  |  | No | con_escalera_larga__1_5_m | ninguna | 1
|  | Tienda |  | led | 7w | 1 |  |  | No | con_escalera_mediana__1_5_m | ninguna | 1
|  | Tienda |  | led | 65w | 9 |  |  | No | otro_de_dif_cil_acceso | ninguna | 1
1a
1b y 2 | Pequeño
|  | Zona exterior tienda. |  | led | No se midieron | 3 |  |  | No | con_escalera_mediana__1_5_m | ninguna | 1
1b y 2
11,13 | Casa
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 2.56kw | Ariston HFCA2N | Horno Ariston 2.56kw
11,13
5 | Casa
|  | cocina | espacio_principal | fluorescente | 230w | 6 | Tubo ver foto | otro | No | con_escalera_mediana__1_5_m | cambio_de_balastros | 1
|  | cocina |  | hal_geno | 50w | 1 | Dicroico empotrable | otro | Si | con_escalera_mediana__1_5_m | ninguna | 1
|  | cocina |  | led | 10w | 1 |  |  | No | otro_de_dif_cil_acceso | ninguna | 1
|  | otro |  | incandescente | 70w | 3 | Ver foto | otro | No |  |  | 1
5
5 iluminación continua | Casa
|  | Vestíbulo y baño |  | hal_geno | 1.545a | 5 | Halógeno dicroico empotrable | otro | No | con_escalera_mediana__1_5_m | ninguna | 1
5 iluminación continua
C6 | Casa
|  | Comedor sala de estar |  | hal_geno | .95a | 6 | Dicroicas halógenas empotrables | otro | Si | con_escalera_mediana__1_5_m | ninguna | 1
|  | Comedor sala de estar |  | led | .15a | 4 |  |  | No | con_escalera_mediana__1_5_m | ninguna | 1
|  | Comedor sala de estar |  | hal_geno | 1.077 | 3 | Dicroico halógeno empotrable | otro | No | con_escalera_mediana__1_5_m | ninguna | 1
|  | comedor |  | hal_geno | .905 | 2 | Halógeno dicroico empotrado | otro | No |  |  | 1
|  | comedor |  | led | 30w | 3 |  |  | No | a_la_mano | ninguna | 1
C6
27 | Casa
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | .863a | Bosch 9055b | Lavavajilla
27
22 | Casa
[5 empty] | 5.2 | [6 empty] | 1 | 65w | otra | [12 empty] | no_haydatos | 30
[5 empty] | 5 | [6 empty] | 1 |  | Master
[12 empty] | 1 |  |  | otro
22
25 | Casa
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 6a | Maytag 7mmgp0075ww0
25
28 | Casa
[5 empty] | 2.5w | [6 empty] | 1 | 9a | Whirlpool 17102
28
24 | Casa
[12 empty] | 1 | 1352w | Black and Decker
24
26 | Casa
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 | 1400w | Nespreso | Cafetera y teléfono inalámbrico
[5 empty] | 1w | [7 empty] | 1w | Motorola | Teléfono inalámbrico
26
7 | Casa
|  | jard_n |  | fluorescente | .22a | 1 | Lámpara de jardín con difusor | otro | No | a_la_mano | ninguna | 1
|  | jard_n |  | fluorescente | .21a | 1 | Empotrado | otro | No | a_la_mano | ninguna | 1
|  | otro |  | fluorescente | 1.4a | 2 | Luces de jardín con difusor | otro | No |  |  | 1
|  | otro |  | tira_led | 1.4a | 3 |  |  | No | a_la_mano | ninguna | 1
7
2 | Grande
2
5 | Grande
[12 empty] | 1 |  | mabe |  | 162.5 | 6
5
21 | Casa
[5 empty] | 0.9 | [6 empty] | 1 | 1.5a | lg | [12 empty] | 127_volts | 47
[5 empty] | 4.5 | [6 empty] | 1
[5 empty] | 4.4 | [6 empty] | 1 |  | tp_link
[12 empty] | 1 |  |  | multicontactos_de_6_puertos
21
9 | Casa
[5 empty] | 17.6w | [6 empty] | 1 | 0 | Mac , Motorola y bose | Computadora Mac ,teléfono inalámbrico y sufboofer
9
9 | Casa
[5 empty] | 4.1w | [6 empty] | 1 | 4.1w | Huawei | Modem huawey
9
3 | Casa
|  | Cuarto de juegos |  | incandescente | .43a | 2 | E27 | otro | No | a_la_mano | ninguna | 1
|  | Cuarto de juegos |  | incandescente | .3a | 1 | E27 | e26_27 | No | a_la_mano | ninguna | 1
|  | otro |  | incandescente | 60w | 1 | Tradicional incadensente | e26_27 | No |  |  | 1
|  | otro |  | incandescente | 60w | 1 | Incadensente tradicional | e26_27 | No |  |  | 1
|  | otro |  | fluorescente | 14w | 1 | De exterior con difusor | e26_27 | No | a_la_mano | ninguna | 1
|  | otro |  | fluorescente | 60w | 1 | Tubo c4a8 | otro | No | a_la_mano | ninguna | 1
3
20 | Casa
[5 empty] | 0.9 | [6 empty] | 1 | 145w | samsung | [12 empty] | 120_volts | 55
[5 empty] | 14.8 | [6 empty] | 1
[5 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  | roku
[5 empty] | 8.6 | [6 empty] | 1 |  | smartbitt
[5 empty] | 10.2 | [6 empty] | 1 |  | infinitum
[5 empty] | 2.3 | [6 empty] | 1 |  | tp_link
[5 empty] | 5.8 | [6 empty] | 1 |  | direct_tv
[5 empty] | 5 | [6 empty] | 1 |  | otro
[12 empty] | 1 |  |  | multicontactos_de_8_puertos
|  | rec_mara_principal | otro | incandescente | 300w | 1 | Ver foto | otro | No | a_la_mano | cambio_de_sockets | 1
[5 empty] | 11w | [6 empty] | 1 | 11w | Alhua | Sistema de timbre y seguridad interpone
20
4 | Casa
|  | rec_mara_principal | ba_o | led | 50w | 5 |  |  | No | con_escalera_mediana__1_5_m | ninguna | 1
|  | rec_mara_principal | ba_o | hal_geno | 40w | 1 | Empotrable dicroico | otro | No |  |  | 1
4
4 | Grande
[5 empty] | 5.5w | [6 empty] | 1 | 1/2hp | Legacy 696CD/B | Motor de puerta eléctrica y sensor
[5 empty] | 5w | [7 empty] | 5w | Sensor n/a | Sensor de puerta eléctrica
4